## Sheet1
Vesela chimică şi accesorii
Anexa nr. 1
Nr. lot | Denumirea lotului | Nr. ctr. | Denumirea bunului | Specificaţii tehnice | UM | Qt | Preţ unitar, lei inclusiv TVA | Suma, lei inclusiv TVA | LAUAE | LAP | LSAN | LAU SESE
1 | Dozatoare cu volum reglabil, si vesela de precizie clasa A | 1 | Balon cotat,sticla, 1000 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 2 |  |  | 2
|  | 2 | Balon cotat, plastic, 1000 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 3 | Balon cotat, sticla, 500 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 4 |  |  | 2 | 2
|  | 4 | Balon cotat, sticla, 100 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 35 |  |  | 10 | 25
|  | 5 | Balon cotat, sticla, 250 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 6 |  |  | 6
|  | 6 | Balon cotat, sticla, 200 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 2 |  |  |  | 2
|  | 7 | Balon cotat, sticla, 50 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 160 |  |  | 10 | 150
|  | 8 | Balon cotat, plastic, 50 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 10 | [5 empty] | 10
|  | 9 | Balon cotat, plastic, 250 ml | Clasa A, cu dop din plastic | buc | 10 | [5 empty] | 10
|  | 10 | Balon cotat, plastic, 100 ml | Clasa A, cu dop din plastic | buc | 10 | [5 empty] | 10
|  | 11 | Biuretă automata p/u titrare 20-25ml | 25 ml,Amber de culoare bruna (grad. Alba), clasa AS | buc | 1 | [5 empty] | 1
|  | 12 | Biuretă cu robinet orizontal | 25 ml, clasa A | buc | 1 | [5 empty] | 1
|  | 13 | Cilindru gradat sticlă | 25 ml , clasa A | buc | 6 |  |  |  |  | 6
|  | 14 | Cilindru gradat sticlă, cu nasuc si talpa | 10 ml, clasa A | buc | 10 |  |  |  |  | 8 | 2
|  | 15 | Cilindru gradat sticlă, cu nasuc si talpa | 25 ml, clasa A | buc | 2 | [5 empty] | 2
|  | 16 | Pipetă cu cotă (Mohr), 100 ml | Clasa A | buc | 8 |  |  |  | 3 |  | 5
|  | 17 | Pipetă cu cotă (Mohr), 50 ml | Clasa A | buc | 15 |  |  |  | 10 |  | 5
|  | 18 | Pipetă cu cotă (Mohr), 25 ml | Clasa A | buc | 15 |  |  |  | 10 |  | 5
|  | 19 | Pipetă cu cotă (Mohr), 20 ml | Clasa A | buc | 15 |  |  |  | 10 |  | 5
|  | 20 | Pipetă cu cotă (Mohr), 15 ml | Clasa A | buc | 30 |  |  | 5 | 16 | 4 | 5
|  | 21 | Pipetă cu cotă (Mohr), 10 ml | Clasa A | buc | 25 |  |  |  | 20 |  | 5
|  | 22 | Pipetă cu cotă (Mohr), 5 ml | Clasa A | buc | 20 |  |  |  | 15 |  | 5
|  | 23 | Pipetă cu cotă (Mohr), 2 ml | Clasa A | buc | 17 |  |  |  | 10 | 2 | 5
|  | 24 | Pipetă cu cotă (Mohr), 1 ml | Clasa A | buc | 15 |  |  |  | 10 |  | 5
|  | 25 | Pipeta gradata | 5ml, clasa A | buc | 25 |  |  | 15 | 10
|  | 26 | Pipetă gradata | 10 ml, neterminal. Clasa A | buc | 45 |  |  | 30 | 15
|  | 27 | Pipeta gradata | 1 ml. Clasa A | buc | 5 |  |  |  | 5
|  | 28 | Pipeta gradata | 20 ml, clasa A | buc | 5 |  |  |  | 1 | 4
|  | 29 | Pipeta gradata | 25 ml, clasa A | buc | 5 |  |  |  | 1 | 4
|  | 30 | Pipeta gradata | 2 ml. Clasa A | buc | 5 |  |  |  | 5
|  | 31 | Microbiureta cu robinet orizontal, 5ml | Clasa A, precizie 0,02 ml | buc | 1 |  |  | 1
Total pentru lotul nr. 1
2 | Accesorii, sticlarie si vesela de precizie clasa B | 1 | Ansa microbiologoca | d-1mm | buc | 10 |  |  |  | 10
|  | 2 | Ansa microbiologoca | d-2mm | buc | 10 |  |  |  | 10
|  | 3 | Ansa microbiologoca | d-5mm | buc | 10 |  |  |  | 10
|  | 4 | Aparat din sticla | Tip Soxlet, 250 ml (refregerent, colbă, extractor) | buc | 1 |  |  | 1
|  | 5 | Aparat p/u distilare (sticla) | refregerent, recipient 2000 ml | buc | 2 | [5 empty] | 2
|  | 6 | Balon conic | 100 ml;KN -2-100-34 | buc | 15 |  |  | 5 |  |  | 10
|  | 7 | Balon conic | 250 ml;KN -2-250-34 | buc | 45 |  |  | 5 |  | 40
|  | 8 | Balon conic | 500 ml;KN -2-500-50(gît larg) | buc | 25 |  |  |  |  | 20 | 5
|  | 9 | Balon conic | KN 2-50-22, 50 ml | buc | 5 |  |  | 5
|  | 10 | Balon conic cu slif | 250 ml | buc | 20 |  |  | 20
|  | 11 | Balon cu dop rodat p/u CBO | 100 ml | buc | 10 | [5 empty] | 10
|  | 12 | Balon cu fund plat | 250 ml | buc | 15 | [5 empty] | 15
|  | 13 | Balon cu fund plat | 500 ml, din sticla bruna p/u biureta automata, cu slif 29/32 | buc | 1 | [5 empty] | 1
|  | 14 | Balon cu fund plat | V= 2 litri | buc | 1 |  |  | 1
|  | 15 | Balon cu fund rotund | 500 ml, cu slif 29/32, git scurt | buc | 10 | [5 empty] | 10
|  | 16 | Balon cu fund rotund si slif 29/32 | 2000 ml | buc | 1 |  |  | 1
|  | 17 | Balon Kjeldal | 200 ml, Ø 29/32 | buc | 4 |  |  | 4
|  | 18 | Bara magnetica p/u agitat |  | buc | 15 |  |  |  | 5 | 10
|  | 19 | Cana de portelan | V= 0,5 litru | buc | 7 |  |  |  | 5 |  | 2
|  | 20 | Cana de portelan | V= 0,75 litru | buc | 2 | [5 empty] | 2
|  | 21 | Cana de portelan | V= 1 litru | buc | 2 |  |  | 1 | 1
|  | 22 | Cana de portelan | V= 2 litri | buc | 2 |  |  | 1 | 1
|  | 23 | Ceasca de portelan | 50 ml | buc | 5 | [5 empty] | 5
|  | 24 | Cartus de extractie din celuloza pura | d-33-80 mm, CMO 111148, set - 25 buc | set | 1 |  |  | 1
|  | 25 | Ceasca Petri ONUMBRA | D= 75 mm | buc | 225 |  |  |  | 225
|  | 26 | Ceasca de portelan | 100 ml, cuva de evaporare | buc | 15 | [5 empty] | 15
|  | 27 | Cilindru gradat sticlă | 100 ml | buc | 105 |  |  |  | 105
|  | 28 | Cilindru gradat, plastic | 50 ml | buc | 5 |  |  |  | 5
|  | 29 | Cilindru gradat, plastic | 100 ml | buc | 9 |  |  |  | 5 |  | 4
|  | 30 | Cilindru gradat, plastic | 250 ml | buc | 9 |  |  | 2 | 2 |  | 5
|  | 31 | Cilindru gradat, plastic | 500 ml | buc | 4 |  |  |  |  | 1 | 3
|  | 32 | Clame | p/u furtun | buc | 5 |  |  |  | 5
|  | 33 | Creuzeta p/u calcinare | cu capac, d-32mm | buc | 15 | [5 empty] | 15
|  | 34 | Cupa de decantare a extractului | p/u Soxhlet SER 148/6, cod: A00001146, set din 6 buc. | set | 2 |  |  | 2
|  | 35 | Cuva de quartz | drum optic 50mm, cu capac din quartz, p/u spectrometrul standard Macro, v=17,5 ml | set | 4 |  |  |  | 2 | 2
|  | 36 | Cuva de quartz | drum optic 20 mm, g=1 mm, QUARTZ SUPRASIL, tip 100-QS Helma Analitics | set | 1 |  |  |  | 1
|  | 37 | Cuva de quartz | drum optic 40 mm, g=1 mm, QUARTZ SUPRASIL, tip 100-QS Helma Analitics | set | 1 |  |  |  | 1
|  | 38 | Cuve p/u fotocalorimetru KFK | drum optic 50 mm | buc | 4 |  |  |  | 2 | 2
|  | 39 | Eprubete Durham p/u microbiologie | V=0,5 ml, d-6 mm, cutie a cite 250 buc | cutie | 1 |  |  |  | 1
|  | 40 | Garnituri cauciuc butil | p/u Soxhlet SER 148/6, cod: 10000009 | set | 1 |  |  | 1
|  | 41 | Fiola de cintarire | 29/34 | buc | 43 |  |  | 40 |  | 3
|  | 42 | Ferule din grafit p/u cromatograf | 1/8 inch, TECNOCROMA, TR-T031003, cutie a cite 10 buc | cutie | 1 |  |  |  | 1
|  | 43 | Ferule din grafit p/u cromatograf | 1/16 inch, TECNOCROMA, TR-T031103, cutie a cite 10 buc | cutie | 1 |  |  |  | 1
|  | 44 | Fiole cromatografice | V=20 ml, sticla transparenta, p/u analiza fazei gazoase. Sigma-Aldrich nr.5188-2753 si capace nr. 5188-2753 | buc | 1 |  |  |  | 1
|  | 45 | Flacon cu picuratoare | plastic | buc | 4 | [5 empty] | 4
|  | 46 | Flacon cu capac p/u prelevarea probelor la bacteriologie | V=500 ml, termorezistent 180 °C | buc | 50 |  |  |  | 50
|  | 47 | Foarfeca anatomica | inox | buc | 5 |  |  |  |  | 2 | 3
|  | 48 | Furtun cauciuc netransparent | Ø 8 mm | m | 33 |  |  | 20 |  | 5 | 8
|  | 49 | Furtun silicon | Ø 6 mm | m | 10 |  |  |  | 10
|  | 50 | Furtun silicon | Ø 10 mm | m | 10 |  |  |  | 10
|  | 51 | Furtun silicon | Ø 8/2 mm | m | 20 |  |  |  | 10 | 5 | 5
|  | 52 | Furtun silicon | Ø 15/3 mm | m | 4 | [5 empty] | 4
|  | 53 | Lampa bactericida | L-90 cm, ДБ-30M | buc | 6 |  |  |  | 4 | 2
|  | 54 | Magnet | p/u amesticator | buc | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 55 | Microspatula | Inox, 150 mm | buc | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 56 | Pahar din portelan | V= 0,4 litru | buc | 2 | [5 empty] | 2
|  | 57 | Pahar din portelan | V= 1 litru | buc | 2 | [5 empty] | 2
|  | 58 | Pahar gradat, plastic | 150 ml | buc | 25 |  |  | 15 | 10
|  | 59 | Pahar gradat, plastic | 100 ml | buc | 19 |  |  |  |  | 4 | 15
|  | 60 | Pahar gradat, plastic | 200 ml | buc | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 61 | Pahar gradat, plastic | 250 ml | buc | 32 |  |  |  | 2 |  | 30
|  | 62 | Pahar gradat, plastic | 500 ml | buc | 14 |  |  |  | 2 | 2 | 10
|  | 63 | Pahar sticlă termorezistent | 50 ml | buc | 100 |  |  |  | 100
|  | 64 | Pahar sticlă termorezistent | 1000 ml | buc | 6 |  |  | 1 |  |  | 5
|  | 65 | Pahar sticlă termorezistent | 100 ml | buc | 50 |  |  |  | 50
|  | 66 | Pahar sticlă termorezistent | 250 ml | buc | 18 |  |  | 3 |  | 15
|  | 67 | Pahar sticlă termorezistent | 400 ml (jos) | buc | 10 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | 68 | Pahar sticlă termorezistent | 500 ml | buc | 4 |  |  |  |  | 4
|  | 69 | Pahar sticlă termorezistent | 500 ml (jos) | buc | 2 |  |  | 2
|  | 70 | Pahar sticlă termorezistent | 600 ml (jos) | buc | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 71 | Pahar sticlă termorezistent | 800 ml | buc | 4 |  |  | 2 |  | 2
|  | 72 | Pahar sticlă termorezistent | 200 ml | buc | 12 |  |  | 2 |  | 10
|  | 73 | Para A-1 |  | buc | 10 | [5 empty] | 10
|  | 74 | Para p/u pipeta Git lung | D&N 4700002 | buc | 5 | [5 empty] | 5
|  | 75 | Para p/u pipete |  | buc | 15 |  |  |  | 15
|  | 76 | Perie p/u spalat eprubete | mica | buc | 10 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | 77 | Perie p/u spalat vesela | medie | buc | 5 |  |  | 5
|  | 78 | Pilnie de separare in forma de para | 1000 ml, SJ 29/32 | buc | 2 | [5 empty] | 2
|  | 79 | Pilnie de separare in forma de para | 250 ml, SJ 29/32 | buc | 2 | [5 empty] | 2
|  | 80 | Pilnie de separare in forma de para | 500 ml, SJ 29/32 | buc | 2 | [5 empty] | 2
|  | 81 | Pilnie de separare | 250 ml | buc | 10 |  |  | 10
|  | 82 | Pilnie de separare | 500 ml | buc | 3 |  |  | 2 |  |  | 1
|  | 83 | Pilnie de separare | 100 ml | buc | 10 |  |  | 10
|  | 84 | Plinie din plastic | 105 mm | buc | 5 |  |  | 5
|  | 85 | Plinie din plastic | 75 mm | buc | 5 | [5 empty] | 5
|  | 86 | Plinie din sticla | 36 mm | buc | 20 |  |  | 20
|  | 87 | Plinie din sticla | 52 mm | buc | 10 |  |  | 10
|  | 88 | Plinie din sticla | 60 mm | buc | 5 |  |  | 5
|  | 89 | Plinie din sticla | 72 mm | buc | 15 |  |  |  |  | 10 | 5
|  | 90 | Pinceta | inox | buc | 3 | [5 empty] | 3
|  | 91 | Piseta standart | 500 ml | buc | 5 |  |  | 1 |  |  | 4
|  | 92 | Picuratoare suster | GOST 25336-82, 50 ml | buc | 5 |  |  |  | 5
|  | 93 | Psihrometru | 0-40°C VIT -2, 15-40°C, verificare metrologica | buc | 3 |  |  | 1 | 2
|  | 94 | Psihrometru | VIT -1,0-25°C, verificare metrologica | buc | 1 |  |  | 1
|  | 95 | Racord cu slif | d-29/32 | buc | 10 |  |  | 10
|  | 96 | Recipient p/u prelevarea probelor | V=1L, sticla bruna | buc | 10 |  |  |  | 10
|  | 97 | Refrigerent cu 8 bule, cu slif exterior | D-29/32 | buc | 2 | [5 empty] | 2
|  | 98 | Refrigerent cu 6 bule, cu slif exterior | D-29/32 | buc | 4 | [5 empty] | 4
|  | 99 | Sticlute de pocrov | 18x18 mm, cutii a cite 100 bucati | cutie | 10 | [5 empty] | 10
|  | 100 | Seringa din sticla, gradata | V=1-2,5 ml, tip Hamelton p/u gaze, cu stoc de inox si piston de teflon | buc. | 1 |  |  |  | 1
|  | 101 | Termometru | TT J-M (-30;+50)°C, precizie 0,5 °C | buc | 15 |  |  |  | 5 | 10
|  | 102 | Tava din plastic | 35 x 23 cm | buc | 10 |  |  |  | 10
|  | 103 | Tava din plastic | 45 x 35 x 7,5 cm | buc | 5 |  |  |  | 5
|  | 104 | Uscator p/u eprubete si vesela chimica |  | buc | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 105 | Vas p/u microbiureta | 1000 ml; shlif 29 mm, din sticla bruna | buc | 2 |  |  | 2
|  | 106 | Vas barbotar | Drexel, 250 ml | buc | 6 | [5 empty] | 6
Total pentru lotul nr. 2
3 | Veselă de prelevare a probelor | 1 | Borcane transparente din policlorvinil | 3L | buc | 1500 |  |  | 1500
|  | 2 | Borcane transparente din policlorvinil | 5L | buc | 200 |  |  | 200
Total pentru lotul nr. 3